换热站调研表

换热站名称：                所属单位：

现场负责人（信息提供人）联系方式：

自有锅炉房所带换热站（是/否）

市政供热换热站（水水换热/汽水换热），市政供热供回水温度

| 换热器号 | 功率/负荷（MW） | 一次供水管径 | 一次回水管径 | 二次供水管径 | 二次回水管径 | 总一次供管径 | 总一次回管径 | 分区否，分区数及管径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

是否有热表（是/否）品牌型号                    规格（超声波/电磁/阿牛巴/孔板）

| 循环泵号 | 厂家型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 泵前压力 | 泵后压力 | 是否变频 | 常用频率 | 备用与否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

是否有智能电表（是/否）       厂家型号说明：

| 补水泵号 | 厂家型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 补水压力 | 是否变频 | 常用频率 | 备用与否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否自动补水，补水方式说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

补水管是否安装水表（是/否），水表是否智能仪表（是/否），

水表厂家及型号

| 总供热面积 |  | 24小时连续供热区域面积 |  | 上下班间歇供热区域面积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次总管安装电动阀空间描述，分供水管和回水管（尺寸） 水水换热安装电动两通阀或者三通阀（首选回水管），汽水换热安装电动蒸汽两通阀 |  |  |  | 一次分管安装空间（尺寸） |  |
| 一次供水总管安装热量表空间（尺寸） |  | 一次回水总管安装热量表空间（尺寸） |  | 施工难度说明： |  |

换热站内手机信号（格数）：移动         联通          电信        （选填即可）

如现场管线较复杂，请复印管线图，或者拷贝电子版管线图，或者清晰拍照管线图，或者在本页背面画简图注释，要求管径清晰。