燃气锅炉房调查表

锅炉房名称：

现场负责人（数据提供人员）联系方式：                      日期：

供热面积：           住宿区面积：           办公区面积：

供热时段：   月   日至     月    日

供暖季气耗量：           m³，燃气价格

供暖季耗电量：           度，供暖季补水量        m³，电价

冬季最低室外温度：       ，最高锅炉出水温度（或蒸汽压力）

远端室内温度：      ，近端室内温度：

直供（是/否），若是间供，换热站数量        ，其中安装换热站自控系统的数量：

锅炉房是否安装过气候补偿器（是/否）  ，是否安装过热源综合控制器（是/否）

总管是否安装热计量表 （是/否）  ，去年耗热量          GJ

| 一次循环泵号 | 厂家 | 型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 泵前压力 | 泵后压力 | 是否变频，如有则写频率 | 备用/主用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 补水泵号 | 厂家 | 型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 补水定压压力 | 是否变频，如有则写频率 | 备用/主用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.请画出锅炉房（包括泵房）内管线草图，要求各部位管径明确，最好能提供电子版设计图，或者纸质管线图纸，或者提供管网图纸照片。

2.操作台需要现场拍照，要求现场按钮和画面等清晰。

锅炉控制方式：

手动按钮     PLC+计算机     DCS控制系统     锅炉出厂自带定温控制

锅炉编号：                      （将相同型号和运行状况的锅炉编号填在此处）

| 锅炉厂家 |  |  | 铭牌型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 吨位（蒸发量） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入年份 |  |  | 设计供回水温度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际供回水温度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 给水管管径 |  |  | 出水管管径 |  |  |  |  |  | 出水压力 |  |  |  |  |  | 回水压力 |  |  |  |  |
| 燃烧机型号 |  |  |  |  | 燃烧机厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回水省煤器 | 入水温 |  |  |  | 出水温 |  |  |  |  | 入烟温 |  |  |  |  |  | 排烟温 |  |  |  |
| 省煤器小泵 | 流量 |  |  |  | 扬程 |  |  |  |  | 功率 |  |  |  |  |  | 是否变频 |  |  |  |
| 炉前循环泵 | 流量 |  |  |  | 扬程 |  |  |  |  | 功率 |  |  |  |  |  | 是否变频 |  |  |  |
| 烟气氧含量检测探头（有/无） |  |  |  | 炉膛温度探头（有/无） |  |  |  |  |  |  | 汽包液位（压力）探头（有/无） |  |  |  |  |  |  |  |  |

锅炉编号：                      （将相同型号和运行状况的锅炉编号填在此处）

| 锅炉厂家 |  |  | 铭牌型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 吨位（蒸发量） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入年份 |  |  | 设计供回水温度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际供回水温度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 给水管管径 |  |  | 出水管管径 |  |  |  |  |  | 出水压力 |  |  |  |  |  | 回水压力 |  |  |  |  |
| 燃烧机型号 |  |  |  |  | 燃烧机厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回水省煤器 | 入水温 |  |  |  | 出水温 |  |  |  |  | 入烟温 |  |  |  |  |  | 排烟温 |  |  |  |
| 省煤器小泵 | 流量 |  |  |  | 扬程 |  |  |  |  | 功率 |  |  |  |  |  | 是否变频 |  |  |  |
| 炉前循环泵 | 流量 |  |  |  | 扬程 |  |  |  |  | 功率 |  |  |  |  |  | 是否变频 |  |  |  |
| 烟气氧含量检测探头（有/无） |  |  |  | 炉膛温度探头（有/无） |  |  |  |  |  |  | 汽包液位（压力）探头（有/无） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明：1.以上温度填写传感器反馈数据，若没有传感器则写无； 2.风机水泵填写铭牌参数； 3.风机和水泵若无变频器则写无，若有变频器但工频运行，则选工频，若是变频，直接写常用频率； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

初寒开启锅炉编号：        严寒开启锅炉编号：      末寒开启锅炉编号：

若锅炉表格数目不够，请另打印一张纸。